상수원보호구역 지정현황

(2013.12.31기준)

시군	취수장 명칭	취수장위치	해당수계		취수장 시설용량 (㎥/일)	취수장 가동 여부	정수장 명 칭	상수원보호구역 지정현황 (‘13.12.31 기준)
			수원	수원 취수형태				명칭	면적 (㎢)	지정일자	미지정 사 유
계	12개				108,200	가동 11	12개 (가동 11)	6개	5.542
천안시 (2)	남관	동남구 풍세면 수원지길 16-11	곡교천	하천 복류수	37,000	가동	용곡	천안	0.592	1985.10.21
	병천	동남구 수신면 장산서길 126-81	병천천	하천 복류수	5,300	가동	병천	병천	0.410	1993.4.21
							성환 (폐쇄)	성환	0.873	1980.6.16	안궁취사장 폐쇄후 존치중
공주시 (1)	유구 (석남)	유구읍 수촌자개미길 107	유구천	하천 복류수	3,000	가동	유구(석남)	유구	0.514	1990.1.19
보령시 (2)	창동	남포면 창동리 산 2-46	개화천	하천 표류수	13,000	가동	창동				주민반발
	성주	성주면 성주리 산 39-2	개화천	하천 복류수	900	가동	성주				규칙4조1항1호 (비오염지역)
아산시 (2)	온양1 (1취수장)	읍내동 357-2	온양천	하천 복류수	7,500	가동	용화	온양	0.552	1990.3.6
	온양2 (2취수장)	읍내동 359-1	온양천	하천 복류수	4,500	운휴 (2010~)					주민반발
당진시 (1)	합덕	합덕읍 운산리 741-7	지하수	지하수	2,400	가동	합덕
금산군 (1)	금산제2 (마전,추부)	제원면 저곡리 265-8	금강	하천 복류수	6,500	가동 (공업용)	금산제2 (폐지)
청양군 (1)	정산	정산면 역촌리 369-2	지하수	지하수	1,800	가동	정산
예산군 (2)	예산	예산읍 주교리 420	무한천	하천 복류수	23,000	가동	예산	예산	2.601	1992.8.31
	덕산	덕산면 옥계리 110-6	옥계지	호소수	3,300	가동	덕산				규칙4조1항1호 (비오염지역)