□ 취수장 및 상수원보호구역지정 현황

(2016.12.31.기준)

시군	취수장 명칭	취수장위치	해당수계		취수장 시설용량 (㎥/일)	취수장 가동 일수 (㎥/일)	공 급 정수장	상수원보호구역 지정현황 (‘14.12.31 기준)
			수원	수원 취수형태				명칭	면적 (㎢)	지정일자	미지정 사 유
계	11개				101,700		11개 (가동10)	6개	4.669
천안시 (2)	남관	동남구 풍세면 수원지길 16-11	곡교천 풍서천	하천 복류수	37,000	240	용곡	천안	0.592	’85.10.21
	병천	동남구 수신면 장산서길 126-81	병천천	하천 복류수	5,300	60	병천	병천	0.410	’93.4.21
							평택	안성천	하천 복류수	15,000
공주시 (1)	유구 (석남)	유구읍수촌자개미길 107	유구천	하천 복류수	3,000	365	유구	유구	0.514	’90.1.19
보령시 (2)	창동	남포면 창동리 24-1	성주천 (개화보)	하천 표류수	13,000	153	창동
	성주	성주면 성주리 산 39	성주산계곡수	하천 복류수	900	366	성주
아산시 (2)	온양1 (1취수장)	읍내동 357-2	온양천	하천 복류수	7,500	286	용화	온양	0.552	’90.3.6
	온양2 (2취수장)	읍내동 359-1	온양천 금곡천	하천 복류수	4,500 (운휴)						주민반발
당진시 (1)	합덕	합덕읍 운산리 496-3	지하수	지하수	2,400	366	합덕
청양군 (1)	정산	정산면 통미길 258-79	지하수	지하수	1,800	366	정산
예산군 (2)	예산	예산읍 주교리 420-2	무한천	하천 복류수	23,000	366	예산	예산	2.601	’92.8.31
	덕산	덕산면 옥계리 산8-6	옥계지	호소수	3,300	234	덕산