◉충청남도 공고 제2021-708호

전원개발사업 실시계획(변경) 승인

전원개발촉진법 제5조 제1항 규정에 의하여 승인한 당진 1～10호기 건설사업을 위한 전원개발사업실시계획을 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의거 변경된 내용을 신고 수리하고, 전원개발촉진법 제5조 제5항의 규정에 의거 고시[산업통상자원부 고시 제2021-59호(2021.4.8)]되었기, 같은 법 시행령 제17조 규정에 따라 아래와 같이 공고합니다.

또한, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면을 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이용규제정보시스템(http://luris.molit.go.kr)에서 열람이 가능하고 한국동서발전(주)에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 국가지리정보 보안관리지침(지식경제부 훈령 제50호) 제9조 및 제10조에 의거 전력․통신․가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2021년 4월 14일

충청남도지사

당진화력발전소 1～10호기 건설사업

1. 사업의 명칭 : 당진화력발전소 1∼10호기 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국동서발전(주) 대표이사  박 일 준

울산광역시 중구 종가로 395

3. 사업의 목적

○ 2012년부터 시행되는 RPS 제도에 대응하기 위한 신재생에너지(태양광 발전설비)의 설치와 저탄장 옥내화 및 1∼4호기 환경설비 성능개선사업 등의 세부설계내용 반영을 위한 사업계획 변경

4. 사업개요(변경)

가. 설비형태 : 유연탄전소, 초초임계압 관류형

나. 발전용량 : 기정 6,011.172㎿  → 변경 6,044.418㎿ (증 33.246㎿)

구 분			당 초	변 경	변경후	비고
계			6,011.172	증) 33.246	6,044.418
발전용량	당진 1∼10호기		6,000	-	6,000
		당진 1∼8호기	4,000 (500㎿ X 8기)	-	4,000 (500㎿ X 8기)
		당진 9∼10호기	2,000 (1,000㎿ X 2기)	-	2,000 (1,000㎿ X 2기)
	소수력 발전		8.00	-	8.00
		제1소수력	4.998 (1.666㎿ X 3기)	-	4.998 (1.666㎿ X 3기)
		제2소수력	3.000 (3.0㎿ X 1기)	-	3.000 (3.0㎿ X 1기)
	태양광		3.172	증) 33.246	36.418

(단위 : ㎿)

5. 사업 시행기간 : 기정 1994년 6월∼2021년 12월 → 변경 1994년 6월∼2025년 5월

6. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위치 : 충남 당진시 석문면 교로리 974번지 일원

구 분		면적(㎡)			비 고
		계	육상부	해상부
당진 1∼10호기	기정	4,833,072	2,293,361	2,539,711
	변경	4,819,047	2,279,336	2,539,711

나. 면적

7. 도시계획시설 결정(변경)조서

가. 교통시설

구분	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
			기정	변경	변경후
기정	항만시설	당진시 석문면 교로리 일원	74,580	-	74,580	지식경제부 고시 제2010-201호

○항만시설 결정 조서(변경없음)

나. 유통 및 공급시설

○전기공급설비 결정(변경) 조서

구분	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
			기정	변경	변경후
변경	전기공급설비	당진시 석문면 교로리 일원	4,758,492	감)14,025	4,744,467	충청남도 고시 제2004-93호

8. 수용·사용할 토지 등의 명세 : 9. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 참조

9. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소

당진화력발전소 토지명세서

순번	소재지	지번	지목		원지적면적 (㎡)	편입지적면적(㎡)		소유자		권리종류	소유권 외의 권리		비고
											권리자
			기정	변경		기정	변경	성명	주소
											성명	주소
합계					4,833,072.00	4,833,072.00	4,819,047.00
1	교로리	941-8	대	대	1,625.00	1,625.00	1,625.00	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
2	교로리	941-13	임	임	918.00	918.00	918.00	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
3	교로리	941-21	장	장	2,562.00	2,562.00	2,562.00	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
4	교로리	971	제	제	14,474.90	14,474.90	14,474.90	국유지	해양수산부
5	교로리	972	도	도	15,343.70	15,343.70	15,343.70	국유지	해양수산부
6	교로리	973	도	도	9,259.80	9,259.80	9,259.80	국유지	해양수산부
7	교로리	974	장	장	1,827,450.40	1,827,450.40	1,813,425.40	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
8	교로리	974-1	체	체	25,596.80	25,596.80	25,596.80	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
9	교로리	974-2	임	임	5,205.10	5,205.10	5,205.10	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395

순번	소재지	지번	지목		원지적면적 (㎡)	편입지적면적(㎡)		소유자		권리종류	소유권 외의 권리		비고
											권리자
			기정	변경		기정	변경	성명	주소
											성명	주소
10	교로리	975	임	임	11,412.40	11,412.40	11,412.40	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
11	교로리	975-1	장	장	900.00	900.00	900.00	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
12	교로리	976	임	임	15,406.50	15,406.50	15,406.50	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
13	교로리	977	임	임	23,749.30	23,749.30	23,749.30	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
14	교로리	979	임	임	3,783.80	3,783.80	3,783.80	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
15	교로리	981	체	체	55,113.50	55,113.50	55,113.50	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
16	교로리	981-1	임	임	4,465.20	4,465.20	4,465.20	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
17	교로리	981-2	임	임	79,834.00	79,834.00	79,834.00	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
18	교로리	981-7	임	임	10,830.10	10,830.10	10,830.10	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
19	교로리	981-8	임	장	10,788.80	10,788.80	10,788.80	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
20	교로리	981-9	장	장	30,552.60	30,552.60	30,552.60	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
21	교로리	981-10	임	임	88,561.80	88,561.80	88,561.80	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
22	교로리	983	장	장	3,652.80	3,652.80	3,652.80	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
23	교로리	983-1	장	장	12,925.00	12,925.00	12,925.00	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
24	교로리	983-2	장	장	10,803.90	10,803.90	10,803.90	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
25	교로리	984	공	공	7,381.30	7,381.30	7,381.30	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
26	교로리	985	제	제	2,303.80	2,303.80	2,303.80	동서발전(주)	해양수산부
27	교로리	986	잡	잡	6,737.00	6,737.00	6,737.00	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
28	교로리	987	잡	잡	1,222.30	1,222.30	1,222.30	국유지	해양수산부
29	교로리	988	임	임	336.00	336.00	336.00	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
30	교로리	990	임	임	29.30	29.30	29.30	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
31	교로리	993	임	임	336.40	336.40	336.40	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
32	교로리	994	임	임	368.60	368.60	368.60	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
33	교로리	995	임	임	232.80	232.80	232.80	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
34	교로리	996	장	장	9,198.20	9,198.20	9,198.20	동서발전(주)	울산 중구 종가로 395
35	교로리	해면부			2,539,710.90	2,539,710.90	2,539,710.90

10. 공공시설물 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당사항 없음

11. 전원개발사업 실시계획 승인(변경)에 따른 주요 의제사항

가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조의 규정에 의한 도시관리계획의 결정(변경)

1) 도시관리계획 결정 조서

① 용도지역 결정 조서(변경없음)

구 분	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기 정	변 경	변경후
전용공업지역	4,833,072	-	4,833,072	100.0

2) 도시계획시설 결정(변경) 조서

① 교통시설

구분	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
			기정	변경	변경후
기정	항만시설	당진시 석문면 교로리 일원	74,580	-	74,580	지식경제부 고시 제2010-201호

○ 항만시설 결정 조서(변경없음)

② 유통 및 공급시설

○ 전기공급설비 결정(변경) 조서

구분	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
			기정	변경	변경후
변경	전기공급설비	당진시 석문면 교로리 일원	4,758,492	감)14,025	4,744,467	충청남도 고시 제2004-93호

※ 도시관리계획 결정(변경)도 : 생략

나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조 및 제88조의 규정에 의한 도시‧군계획시설사업 시행자의 지정 및 실시계획(변경)인가

1) 사업시행지의  위치 : 충남 당진시 석문면 교로리 974번지 일원

2) 사업의 종류 및 명칭

① 사업의 종류 : 전원개발사업(도시계획시설 : 전기공급설비)

② 명       칭 : 당진화력발전소 1∼10호기 건설사업

3) 사업시행 면적·규모

① 시행면적

구 분		면적(㎡)			비 고
		계	육상부	해상부
당진 1∼10호기	기정	4,833,072	2,293,361	2,539,711
	변경	4,819,047	2,279,336	2,539,711

② 규모

- 발전용량 : 기정 6,011.172㎿  → 변경 6,044.418㎿ (증 33.246㎿)

구 분			당 초	변 경	변경후	비고
계			6,011.172	증) 33.246	6,044.418
발전 용량	당진 1∼10호기		6,000	-	6,000
		당진 1∼8호기	4,000 (500㎿ X 8기)	-	4,000 (500㎿ X 8기)
		당진 9∼10호기	2,000 (1,000㎿ X 2기)	-	2,000 (1,000㎿ X 2기)
	소수력 발전		8.00	-	8.00
		제1소수력	4.998 (1.666㎿ X 3기)	-	4.998 (1.666㎿ X 3기)
		제2소수력	3.000 (3.0㎿ X 1기)	-	3.000 (3.0㎿ X 1기)
	태양광		3.172	증) 33.246	36.418

(단위 : ㎿)

-건축설비내역 : 건축면적 634,457.03㎡, 연면적 854,393.32㎡

4) 사업시행자의 성명 및 주소

① 성명 : 한국동서발전(주) 대표이사  박 일 준

② 주소 : 울산광역시 중구 종가로 395

5) 사업의 착수일 및 준공예정일

① 착  수  일 : 1994년 6월

② 준공예정일 : 2025년 5월

6) 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 생략

다. 「건축법」 제2조제1항제2호 및 같은법 제11조제2항, 같은법 제 11조 또는 제14조에 따른 건축허가(변경)

-건축설비내역

구분		기 정	변 경	변 경 후	비고
계	건축면적(㎡)	251,055.37	증)383,401.66	634,457.03
	연면적(㎡)	461,946.63	증)392,446.69	854,393.32
1∼8 호기	건축면적(㎡)	114,795.54	감)1,614.45	113,181.09
	연면적(㎡)	248,992.00	감)1,881.21	247,110.79
9∼10 호기	건축면적(㎡)	136,259.83	감)12,338.09	123,921.74
	연면적(㎡)	212,954.63	감)19,743.30	193,211.33
신설건물	건축면적(㎡)	-	증)397,354.20	397,354.20
	연면적(㎡)	-	증)414,071.20	414,071.20