□ 분뇨처리시설 현황

(2013. 12. 31.기준)

시․군별	처리장	사 업 기 간	시 설 용 량 (㎘/일)	처리방법	소 재 지	운영 방법	비고
계	16개소		1,533		대행12, 직영4
천안	천안	95-96	310	하수연계 전처리	신방동 702-1	직영	521-2831
공주	공주	99-00	80	하수연계 BCS	봉정동 122	대행	855-7195
보령	보령	95-96	100	하수연계 호기성소화	대천동 1387	대행	931-1422
아산	수장	93-94	200	하수연계 전처리	신창면 수장리 48-3	대행	543-6617
서산	서산	95-98	150	하수연계 전처리	양대동 801	대행	664-4871
논산	논산	81-01	120	액상부식	성동면 개척리 560-6	대행	732-6503
계룡	계룡	06	13	하수연계 전처리	두마면 왕대리 108	대행	042) 841-4441
당진	당진	88-94	85	하수연계 액상부식	당진읍 우두리 263	대행	357-4141
금산	금산	88-93	60	하수연계 액상부식	금산읍 신대리 52	직영	751-0514
부여	부여	96-98	70	한외여과	장암면 정암리 58-3	대행	835-1566
서천	서천	88-00	90	액상부식	마서면 송내리 462	대행	956-7716
청양	청양	93-94	50	하수연계 액상부식	청양읍 정좌리 750-10	대행	940-2318
홍성	홍성	85-87	40	하수연계 전처리	홍성읍 내법리 410-26	대행	634-2002
예산	예산	82-99	65	하수연계 활성오니	예산읍 산성리 567-3	대행	335-6863
태안	태안	90-92	80	한외여과	태안읍 삭선리 44-32	직영	670-2469
	안면	00-01	20	하수연계 전처리	안면읍 승언리 349-96	직영	670-2470