충청남도 물통합관리협의체

실무협의회 개최결과 보고

￭ 일 시 : 2015. 7. 24(금), 10:00~12:00

￭ 장 소 : 도청 소회의실(302호)

￭ 참 석 : 충청남도, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 용역사(이산)

	충 청 남 도
	(지속가능발전담당관)

충청남도 물통합관리협의체

실무 협의회(3차) 개최결과 보고

◈ 금강 및 농업용수의 효율적 물관리를 논의하기 위한 물통합관리 협의체 실무협의회(3차) 개최결과 보고임

회의개요

□ 때・곳 : ‘15. 7. 24(금), 10:00~12:00 / 도청 소회의실(302호)

□ 참석자 : 9명

- 충남도(2) : 지속가능발전담당관, 협력관

- 한국수자원공사(3) : 충청지역본부, 금강통합물관리센터, 협력관

- 한국농어촌공사(3) : 충청지역본부, 금강사업단

- ㈜이산(1) : 연안하구 생태복원방안 연구용역 관계자

□ 안  건

- 백제보의 홍성․보령호 수혜구역에 대한 용수공급 방안 타당성 검토(충남도)

- 금강호의 재해위험 및 용수공급 계획 등 종합적 분석을 통한 타당성 검토(농어촌공사)

- 용담댐 용수에 대한 충남도 공급방안 및 백제보 용수 활용방안(수자원공사)

회의결과

<충청남도>

❍ 4대강 보 용수의 효율적 사용과 연계하여 백제보 용수활용 등 농어촌공사의 양해가 필요

❍ 금강에서 방류되는 막대한 물에 대한 효율적 활용 및 이를 위해 수자원공사, 농어촌공사, 충남도가 상생의 길을 찾아야 함

❍ 수자원공사의 용담댐 용수 공급안은 합리적이나 신규 댐 공급방안(지천댐)은 거부감이 들어 제외했으면 함

❍ 홍보지구 축산폐수 수질문제에서 주민 요구사항, 현실적문제 등을 고려하고 수질분석 등을 통해 해수유통 등 대안을 만들어야 함

❍ 금강하굿둑은 해수유통이 아닌 배수갑문 확장으로 계획하고 있으며 보령호, 홍성호는 아직 결정된 바 없음

❍ 기후변화가 왔을 때 어떻게 해야 하는가는 국가적으로 효율적인 물 사용 협의가 필요

❍ 이슈화 된 내용은 앞으로 토론 의제로 삼아 지속적인 연구가 되도록 노력해야 함

❍ 홍보지구 농업용수 필요량에 대한 자료 제시(농어촌공사)

<농어촌공사>

❍ 홍보지구 상류에 난잡하게 퍼져 있는 축산 농가의 폐수를 처리하기 위해 축산단지 이주 등 해결의 어려움으로 다량의 용수공급 대책이 필요하다고 봄

❍ 시화호는 수자원공사가 수질관련 보상비를 지급하였음, 해수유통 시 문제점을 다각도로 검토하는 것이 필요

❍ 해수유통을 위해서는 사전에 큰 틀에서 농림축산식품부 설득 및 이를 위한 대의적 명분 필요

❍ 홍보지구 담수호 수질이 상당히 안 좋으므로 수질을 개선하기 위해서는 희석이 필요하다고 봄

❍ 4~6월 약 두 달간 농업용수가 필요하며, 그 뒤엔 크게 필요한건 아니며 7~8월은 물이 풍부한 편임

<수자원공사>

❍ 홍보지구 용수 활용 방안에서 보 상류에서와 하류에서의 취수는 다름, 상류는 어도가 있어 제약수위가 있으므로 하류에서 취수하는 것이 유리

❍ 하굿둑 및 대청호 문제, 홍수대처 등을 위해 관계기관과 대청호 관련 협의가 필요함

❍ 백제보는 댐이 아니기 때문에 홍수 때 흘러가는 수량은 활용할 수 없으며 이를 감안해서 실제 이용할 수 있는 수량이 얼마인지 계산이 필요(6~7월에 급수가 집중됨)

❍ 백제보 가용수량을 방류량 기준으로 검토하여 “보 관리규정” 개선 사유로는 설득력이 부족함

❍ 백제보, 공주보, 세종보 3개의 보를 연계해서 가용수량을 활용할 수 있는 방법에 대하여 검토가 필요

향후 조치계획

❍ 금번 실무협의회(3차)에서 제시된 의견에 대하여 검토 보완 후  다음회의에서 토론 및 의견교환

회 의 사 진

【 2015. 7. 24(금), 10:00~12:00 / 도청 소회의실 302호】